**Załącznik nr 2 do ZO/2018/21**

*(Pieczęć firmowa Wykonawcy)*

**Specyfikacja techniczna przedmiotu oferty**

„Zestaw aplikatorów ręcznych o różnych wielkościach i charakterystyce szczelin aplikacyjnych”

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Wymagania opisane w punkcie 3.2 Zapytania ofertowego** | **Spełnione (TAK/NIE)\*** | **Uwagi / informacje dodatkowe** |
| 1. Aplikator ręczny klinowy czterostronny wykonany z kwasoodpornej stali nierdzewnej o szczelinach 30-60-90-120 µm i szerokości aplikacji 12cm (wraz z certyfikatem kalibracji) - 1szt. |  |  |
| 1. Aplikator ręczny klinowy czterostronny wykonany z kwasoodpornej stali nierdzewnej o szczelinach 50-100-150-200 µm i szerokości aplikacji 12cm (wraz z certyfikatem kalibracji) - 1szt. |  |  |
| 1. Aplikator ręczny klinowy czterostronny wykonany z kwasoodpornej stali nierdzewnej o szczelinach 250-300-350-400 µm i szerokości aplikacji 12cm (wraz z certyfikatem kalibracji) - 1szt. |  |  |
| 1. Aplikator ręczny cylindryczny czterostronny wykonany z kwasoodpornej stali nierdzewnej o szczelinach 50-100-150-200 µm i szerokości aplikacji 8cm (wraz z certyfikatem kalibracji) - 2szt. |  |  |
| 1. Aplikator ręczny klinowy dwustronny wykonany z kwasoodpornej stali nierdzewnej o szczelinach 100-200 µm i szerokości aplikacji 12cm  (wraz z certyfikatem kalibracji) - 3szt. |  |  |
| 1. Aplikator ręczny klinowy dwustronny wykonany z kwasoodpornej stali nierdzewnej o szczelinach 50-150 µm i szerokości aplikacji 12cm  (wraz z certyfikatem kalibracji) - 1szt. |  |  |

*Miejscowość .................................................. Dnia ...........................................*

*........................................................................*

*(pieczęć i podpis osoby uprawnionej do*

*składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy)*