**Załącznik nr 2 do ZO/2018/13**

*(Pieczęć firmowa Wykonawcy)*

**Specyfikacja techniczna przedmiotu oferty**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Wymagania opisane w punkcie 3.2 Zapytania ofertowego | Wymaganie spełnione (tak/nie) | Uwagi oferenta |
| 1. Umożliwiać podłączenie do komory QUV/Spray firmy Q-Lab
 |  |  |
| 1. Pojemność zbiornika wody wynosząca minimum 10 litrów
 |  |  |
| 1. Umożliwiać instalację wewnątrz ww. komory
 |  |  |
| 1. Wyposażenie w system podnoszenia ciśnienia wody zapewniający zakres 2,8 ÷ 5,5 bar
 |  |  |
| 1. Wyposażenie w wewnętrzny, zamknięty filtr oczyszczania wody
 |  |  |
| 1. Wyposażenie w konduktometr monitorujący jakość wody
 |  |  |

*Miejscowość .................................................. Dnia ...........................................*

*........................................................................*

*(pieczęć i podpis osoby uprawnionej do*

*składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy)*