**Załącznik nr 2 do ZO/2018/20**

*(Pieczęć firmowa Wykonawcy)*

**Specyfikacja techniczna przedmiotu oferty**

„Automatyczne urządzenie do nakładania powłok ze stołem perforowanym i podciśnieniem oraz akcesoriami” - 1 szt.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Wymagania opisane w punkcie 3.2  Zapytania ofertowego** | **Wymaganie spełnione (TAK/NIE)\*** | **Uwagi / informacje dodatkowe** |
| **Urządzenie i jego specyfikacja techniczna:** |  |  |
| 1. Aplikator automatyczny do nakładania powłok farb, lakierów, tynków na różnego typu nośnikach do badań laboratoryjnych. |  |  |
| 1. Urządzenie zasilane prądem 220V, 50Hz. |  | *Należy podać informację o maksymalnym poborze prądu urządzenia w jednostce Wat* |
| 1. Silnik elektryczny umożliwiający zmienną szybkość powlekania co najmniej w zakresie 0,6-4,8 m/min. |  | *Należy podać zakres prędkości powlekania* |
| 1. Mocowanie umożliwiające zastosowanie aplikatorów spiralnych i zgarniających o różnych szczelinach roboczych typu klinowy, walcowy, ramkowy itp. |  | *Należy podać średnicę uchwytów mocowania aplikatorów spiralnych* |
| 1. Wyposażenie w regulowany docisk, jeśli użytkowanie aplikatorów spiralnych lub zgarniających wymaga docisku. |  | *Należy podać czy jest wymagany i czy jest w zestawie* |
| 1. Urządzenie powinno zapewniać możliwość nakładania powłok na panele testowe o powierzchni co najmniej o wymiarach  430 x 280mm. |  |  |
| 1. Stół perforowany podciśnieniowy zapewniający bardzo dobre przyleganie nośnika do podłoża. |  |  |
| 1. Urządzenie powinno posiadać dokumentację formalno- prawną zgodną z obecnymi wymaganiami stawianymi takim urządzeniom (dokumentacja bezpieczeństwa, deklaracja zgodności, znakowanie CE). |  |  |
| **Akcesoria i ich specyfikacja techniczna:** |  |  |
| 1. Pompa próżniowa zewnętrzna lub wewnętrzna (wbudowana)– 1szt.   W przypadku oferowania pompy próżniowej zewnętrznej należy dostarczyć również przewody umożliwiające jej podłączenie. |  | *Należy podać typ pompy oraz informację czy jest to pompa zewnętrzna czy wbudowana w urządzeniu* |

*Miejscowość .................................................. Dnia ...........................................*

*........................................................................*

*(pieczęć i podpis osoby uprawnionej do*

*składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy)*