**Załącznik nr 2 do ZO/2018/12**

*(Pieczęć firmowa Wykonawcy)*

**Specyfikacja techniczna przedmiotu oferty**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Wymagania opisane w punkcie 3.2 Zapytania ofertowego | Wymaganie spełnione (tak/nie) | Uwagi oferenta |
| 1. Zapewnienie wykonania badania zgodnie z normą ISO 4892-1
 |  |  |
| 1. Zapewnienie wykonania badania zgodnie z normą ASTM G 151
 |  |  |
| 1. Zapewnienie wykonania badania zgodnie z normą ASTM G 155
 |  |  |
| 1. Komora z co najmniej 1 lampą ksenonową
 |  | *Wpisać ilość lamp* |
| 1. Komora z płaskim stolikiem
 |  |  |
| 1. Moc lampy co najmniej 1500 W
 |  |  |
| 1. Całkowita powierzchnia przestrzeni badawczej nie mniejsza niż 1000 cm2
 |  | *Wpisać wielkość powierzchni badawczej* |
| 1. Zapewniać natrysk próbek z możliwością jednoczesnego naświetlania
 |  |  |
| 1. Automatyczny pomiar i kalibracja natężenia promieniowania w komorze
 |  |  |
| 1. Zapewniać kontrolę natężenia promieniowania w co najmniej jednym punkcie kontrolnym np:
 |  |  |
| - 340 nm |  |  |
| - 420 nm |  |  |
| - zgodnie z TUV (300-400 nm) |  |  |
| 1. Zapewniać zakres promieniowania:
 |  |  |
| * przy zastosowaniu czujnika promieniowania o punkcie kontroli 340 nm: 0,25-0,80 [W/m2]
 |  |  |
| * przy zastosowaniu czujnika promieniowania TUV o zakresie 300-400 nm: 20-70 [W/m2].
 |  |  |
| 1. Automatyczny pomiar temperatury wewnątrz komory
 |  |  |
| 1. Zawierać co najmniej dwa filtry optyczne; zewnętrzny i wewnętrzny
 |  |  |
| 1. Zawierać radiometr kalibracyjny
 |  |  |
| 1. Zawierać termometr do kalibracji czarnego wzorca
 |  |  |
| 1. Zawierać zestaw do przygotowania wody do natrysku
 |  |  |
| 1. Umożliwiać wprowadzanie własnych ustawień testów użytkowania
 |  |  |
| 1. Posiadać w pamięci urządzenia ustawienia niezbędne do wykonania badania według ww. norm
 |  |  |
| 1. Zawierać płytki umożliwiające wykonanie badania wraz z zestawem przesłon
 |  |  |
| 1. Zawierać uchwyty umożliwiające wykonanie testów z nadeszczaniem
 |  |  |

*Miejscowość .................................................. Dnia ...........................................*

*........................................................................*

*(pieczęć i podpis osoby uprawnionej do*

*składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy)*