**Załącznik nr 2 do ZO/2018/17**

*(Pieczęć firmowa Wykonawcy)*

**Specyfikacja techniczna przedmiotu oferty**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Wymagania opisane w punkcie 3.2. Zapytania ofertowego** | **Wymaganie spełnione (TAK/NIE)\*** | **Uwagi** |
| **Wymagane urządzenie i jego specyfikacja:** |  |  |
| 1. Dokładność pomiaru: 0,1mg |  |  |
| 1. Dokładność odczytu: 0,001% |  |  |
| 1. Możliwość pomiaru próbki testowej o wielkości  co najmniej 1g, przy zachowaniu dokładności 0,1mg |  |  |
| 1. Zakres ważenia: do co najmniej 200g.   *Podać zakres ważenia* |  |  |
| 1. Maksymalna temperatura suszenia: minimum 200°C   *Podać maksymalną temperaturę suszenia* |  |  |
| 1. Adjustacja wewnętrzna |  |  |
| 1. Legalizacja pierwotna |  |  |
| 1. Halogenowy układ grzewczy |  |  |
| 1. Monoblokowy układ ważący |  |  |
| 1. Prezentacja wykresu suszenia w trakcie analizy |  |  |
| 1. Dotykowy panel sterujący |  |  |
| 1. Menu w języku polskim |  |  |
| 1. Złącza: USB, RS232 |  |  |
| **Wymagane akcesoria:** |  |  |
| 1. Zestaw do kalibracji |  |  |
| 1. Program do obsługi urządzenia na PC |  |  |
| *\* - odpowiednio wypełnić* | | |

*Miejscowość .................................................. Dnia ...........................................*

*........................................................................*

*(pieczęć i podpis osoby uprawnionej do*

*składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy)*