**Załącznik nr 2 do ZO/2018/22**

*(Pieczęć firmowa Wykonawcy)*

**Specyfikacja techniczna przedmiotu oferty**

„Analityczna waga laboratoryjna o działce elementarnej 0,1 mg wraz z akcesoriami” 1szt.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Wymagania opisane w punkcie 3.2****Zapytania ofertowego** | **Wymaganie spełnione (TAK/NIE)\*** | **Uwagi** |
| **Urządzenie spełniajace następujące wymagania:** |  |  |
| 1. Zakres pomiarowy: do co najmniej 200g
 |  | *należy podać zakres pomiarowy* |
| 1. Dokładność pomiaru: 0,1mg
 |  |  |
| 1. Automatyczna adjustacja wewnętrzna
 |  |  |
| 1. Trwała konstrukcja obudowy i czujnika wagowego (system ważenia typu monoblok)
 |  |  |
| 1. Czas stabilizacji nie dłuższy niż 2 sekundy
 |  |  |
| 1. Osłona chroniąca układ wagowy przed wpływem warunków zewnętrznych
 |  |  |
| 1. Interfejsy: USB, RS232
 |  |  |
| 1. Menu w języku polskim
 |  |  |
| 1. Panel dotykowy
 |  |  |
| 1. Współpraca z oprogramowaniem zewnętrznym
 |  |  |
| 1. Współpraca z dozownikiem pigmentów ALFA COLOR LAB
 |  |  |
| 1. Port komunikacyjny RS232 o parametrach:

Przypisane urządzenie             System hostinguZestaw poleceń                      MT-SICSPrędkość transmisji sygnału     9600 b/sBity/Parzystość                       8/NoBity stopu                             1 bitHandshake                             NoneZestaw znaków                       IBM/DOSKoniec wiersza                        <CR><LF> |  |  |
| **Wyposażenie w akcesoria:** |  |  |
| 1. Zestaw antystatyczny
 |  |  |

*Miejscowość .................................................. Dnia ..........................................*

*........................................................................*

*(pieczęć i podpis osoby uprawnionej do*

*składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy)*