- Załącznik nr 2  do ZO/2019/30

…………………………………………………

(Pieczęć firmowa Wykonawcy)

Specyfikacja techniczna przedmiotu oferty

„Urządzenie do pomiaru przewodności cieplnej metodą osłoniętej płyty grzejnej w stanie ustalonym wraz z akcesoriami” 
(1 szt.)

oferuję:

| Wymagane urządzenie i jego specyfikacja: | Wymaganie spełnione (TAK/NIE)* | Uwagi |
| --- | --- | --- |
| - Zakres pomiarowy co najmniej: 0,008 - 0,5 W/(m*K) |  | Podać zakres pomiarowy |
| - Wymiary badanych próbek: co najmniej 100mm x 100mm lub większe i grubości co najmniej 20mm lub grubszych |  |  |
| - Zasada działania: w oparciu o pierwotną metodę pomiaru współczynnika przewodzenia ciepła, nie wymagającą użycia próbek wzorcowych, zapewniająca możliwość badania przewodności cieplnej zgodnie z normą ISO 8302:1991 |  |  |
| - Całkowicie zautomatyzowany sposób wykonywania pomiarów |  |  |
| - Zamknięta komora pomiarowa |  |  |
| - Urządzenie ma zapewniać możliwość drukowania wyników z badań i generowania raportów. |  |  |
| - Zasilanie 230V |  |  |
| - Stacja robocza z dedykowanym oprogramowaniem do obsługi urządzenia |  |  |
| - Możliwość sprawdzania poprawności działania urządzenia (np. próbka kontrolna) |  | Podać metodę sprawdzania poprawności działania urządzenia |

*   - odpowiednio wypełnić

- Miejscowość ..................................................                                               Dnia ...........................................

........................................................................

(pieczęć i podpis osoby uprawnionej do

kładania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy)